公益財団法人科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センターに

長期間持ち込む物品・機器についての取扱い

公益財団法人科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センター（以下「センター」という｡）の利用者が、長期に渡り継続的に実施する実験において必要とする物品・機器の持ち込みに関する取扱いについて、次のとおり定める。

（基本的事項）

１　利用者は、安全に配慮すると共に、関係法令やセンターの規程、規則及び各種手続き等を遵守し、他の利用者が行う利用実験等に支障が出ないようにすること。

（持込手続）

２　利用者は、物品・機器を持ち込むに当たり、センターが定める申請書にて申請し、センターの許可を得ること。

（持込期間）

３　利用者は、センターから許可を得た期間を厳守するともに、延長が必要な場合は、期限の２週間前までに再度申請を行い、センターの許可を得ること。

（許認可申請）

４　利用者は、据付、使用等にあたり、行政庁への許認可申請等の手続きが必要となる場合は、センターと協力して行うこと。

（据付）

５　利用者は、許可を得た物品・機器（以下「当該物品等」という｡）の設置及び接続（以下「据付」という）を行う時は、センターの承認を受けて行うこと。 据付は、センターが指定した位置に限ることとし、安全確実に据え付けた後、センターの確認を受けること。

（使用及び保管）

６　利用者は、利用実験に係る目的のみに当該物品等を使用することとし、計画外の使用はしないこと。また、持込期間中、当該物品等に対し安全策（マニュアルの常備、管理者連絡先の掲示等）を施し、善良なる管理者の注意義務をもって管理、使用及び保管にあたること。

（改造修繕）

７　利用者は、持込期間中において当該物品等を改造修繕する場合は、センターの承認を受けてから行うこと。

（費用負担）

８　当該物品等の持込に係る費用は原則、利用者が負担すること。

（異常時の処置）

９　利用者は、当該物品等を使用するにあたり、センター及びそれに付随する施設、設備及び物品に影響を及ぼす異常状態に陥ると推測されるなどの理由で、センターから当該物品等の使用中止の勧告があった場合は従うこと。その場合、使用中止に伴い損害が生じてもセンターに対してその賠償請求を行わないこと。

（撤去、原状回復）

10　利用者は、当該物品等を使用する実験が終了したとき又は３の持込期間が経過した場合は、速やかに撤去するとともに原状回復を行い、センターの確認を受けること。利用者がセンターの指定期日までに原状回復を行わないときは、センターにおいて原状回復を実施する。この場合、利用者は原状回復に要した費用を負担すること。

（責任）

11　当該物品等の保管等に際し、センターの故意によることなく生じた事故・損害等について、センターは、一切その責を負わない。

（その他）

12　この取扱いに定めるもののほか、長期間持ち込む物品・機器について必要な事項は、センター所長が別に定める。

附　則

この取扱いは、平成２７年４月１日から適用する。

実験番号

長期持込物品等申請書 年 月 日 公益財団法人 科学技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター所長 殿 （申込者兼利用責任者）住所 所属機関 氏 名 連絡先（TEL） （E-mail） 下記の物品・機器を長期間、持ち込みたいので申請します。 なお、持ち込みに際しては「公益財団法人科学技術交流財団あいちシンクロトロン光センターに長期間持ち込む物品・機器についての取り扱い」を遵守します。 期間： 持込方法： 施設側受入担当者： 持込物品リスト; (1) 物品・機器名、(2) 規格等、(3) 数量、(4) 使用目的、(5) 使用場所、(6) 一時保管場所、(7)備考（物品・機器の固定、電気配線、水配管、排気管等の必要性）、(8) その他. ※ 物品・機器の持込期間は６か月が限度ですが、再申請することで期間の延長は可能です。ただし、延長期間に物品の利用を予定されていないなどの理由で承認されない場合もあります。

提出先：aichisr@aichisr.jp　　　ver.20150105